{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"1) Il Capitolato tecnico Parte quarta a pagina 25 richiede” “la previsione di un tariffario dettagliato per eventuali implementazioni di funzioni software e assistenza evolutiva etc.”. Si chiede cortese conferma che detto tariffario debba essere inserito in offerta economica punto 18 del Bando_disciplinare, unitamente a quanto richiesto al punto c) “listino prezzi unitari”. \r\n. \r\n2)\tCon riferimento al requisito di cui al punto 9.3 del Bando_disciplinare si chiede cortese conferma che, trattandosi appunto di un requisito di capacità tecnica-professionale, la relativa comprova debba essere fornita mediante attestazione di buona/regolare esecuzione resa dal soggetto Appaltante. Inoltre, poiché il requisito è relativo a manutenzione su reti di monitoraggio qualità dell’aria, normate dal D. Lgs. 155/2010 s.m.i., in ottemperanza a detto decreto Allegato 1 si chiede cortese conferma che il servizio di manutenzione reso abbia avuto almeno un rendimento pari al 90% (Capitolato tecnico di gara al punto 3.7 “Livello prestazioni” richiede un minimo pari ad almeno 93%). \r\n. \r\n3) Con riferimento al Bando_disciplinare 19.1 Criteri di valutazione dell’offerta – criterio 1 si chiede cortese conferma che la sede/i tecnico/operative nel territorio della Regione Calabria debbano essere disponibili alla data del bando di gara, e che debba essere fornita la documentazione attestante l’esistenza, analogamente al successivo subcriterio relativo alle sedi geograficamente confinanti. \r\n. \r\n4)\tSi chiede cortese conferma che, visto l’evidente volume di centinaia di pagine della documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato in Offerta tecnica, sia consentito allegare all’offerta di 100 facciate le comprove di quanto sotto indicato: \r\n-\tdocumentazione dell’esperienza del personale coinvolto nelle attività di assistenza e manutenzione full risk sulla RRQA e di assistenza e manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva sul SIQuA (curricula\r\nvitae); \r\n-\tdocumentazione comprovante l’esistenza di una o più sedi tecnico/operative nel territorio della Regione Calabria o in regioni geograficamente confinanti; \r\n-\tdocumentazione comprovante la consistenza di mezzi d’opera, parti di ricambio e materiali di consumo, strumentazione sostitutiva per le attività richieste; \r\n-\tdocumentazione attestante il possesso di certificazioni ad esempio attinenti il sistema qualità, il sistema di gestione ambientale e il sistema di sicurezza (SGL) rilasciate da organismi riconosciuti quali Accredia; \r\n-\tSchede tecniche di dettaglio, certificazioni richieste ed altri documenti tecnici relativi agli analizzatori ed apparati in fornitura come da Capitolato tecnico Parte seconda pagina 10. \r\n\r\n","Domanda: 1) Il Capitolato tecnico Parte quarta a pagina 25 richiede” “la previsione di un tariffario dettagliato per eventuali implementazioni di funzioni software e assistenza evolutiva etc.”. Si chiede cortese conferma che detto tariffario debba essere inserito in offerta economica punto 18 del Bando_disciplinare, unitamente a quanto richiesto al punto c) “listino prezzi unitari”. . (SI)\r\n2) Con riferimento al requisito di cui al punto 9.3 del Bando_disciplinare si chiede cortese conferma che, trattandosi appunto di un requisito di capacità tecnica-professionale, la relativa comprova debba essere fornita mediante attestazione di buona/regolare esecuzione resa dal soggetto Appaltante. Inoltre, poiché il requisito è relativo a manutenzione su reti di monitoraggio qualità dell’aria, normate dal D. Lgs. 155/2010 s.m.i., in ottemperanza a detto decreto Allegato 1 si chiede cortese conferma che il servizio di manutenzione reso abbia avuto almeno un rendimento pari al 90% (Capitolato tecnico di gara al punto 3.7 “Livello prestazioni” richiede un minimo pari ad almeno 93%). . (SI)\r\n3) Con riferimento al Bando_disciplinare 19.1 Criteri di valutazione dell’offerta – criterio 1 si chiede cortese conferma che la sede/i tecnico/operative nel territorio della Regione Calabria debbano essere disponibili alla data del bando di gara, e che debba essere fornita la documentazione attestante l’esistenza, analogamente al successivo subcriterio relativo alle sedi geograficamente confinanti. . (SI)\r\n4) Si chiede cortese conferma che, visto l’evidente volume di centinaia di pagine della documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato in Offerta tecnica, sia consentito allegare all’offerta di 100 facciate le comprove di quanto sotto indicato: - documentazione dell’esperienza del personale coinvolto nelle attività di assistenza e manutenzione full risk sulla RRQA e di assistenza e manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva sul SIQuA (curricula vitae); - documentazione comprovante l’esistenza di una o più sedi tecnico/operative nel territorio della Regione Calabria o in regioni geograficamente confinanti; - documentazione comprovante la consistenza di mezzi d’opera, parti di ricambio e materiali di consumo, strumentazione sostitutiva per le attività richieste; - documentazione attestante il possesso di certificazioni ad esempio attinenti il sistema qualità, il sistema di gestione ambientale e il sistema di sicurezza (SGL) rilasciate da organismi riconosciuti quali Accredia; - Schede tecniche di dettaglio, certificazioni richieste ed altri documenti tecnici relativi agli analizzatori ed apparati in fornitura come da Capitolato tecnico Parte seconda pagina 10 (SI)\r\n"]
[2,"Capitolato Tecnico, Allegato 3 - Punto 1.1: Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in ambiente di BTX. \r\nNella descrizione dell'analizzatore viene richiesto : “L'unico gas di servizio necessario per il funzionamento dello strumento deve essere l'azoto”.\r\nSi richiede cortesemente di poter estendere la richiesta anche alla possibilità di utilizzo dell’Idrogeno completo del suo generatore quale unico gas di servizio. La richiesta è motivata da un aspetto di maggiore sicurezza sul lavoro in quanto con questa soluzione non è più necessaria la movimentazione manuale delle bombole di azoto ed inoltre per favorire una più ampia partecipazione alla gara di strumenti certificati per la misura dei BTEX in aria.   ","E’ possibile proporre analizzatori aventi un sistema di misura automatizzato conforme al metodo di riferimento per l'analisi del benzene nell’aria ambiente stabilito nella norma UNI EN14662-3:2015 come specificato nell'allegato VI, par. A, punto 3 del D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.m.i."]
[3,"Con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:  \r\n1.\tCon riferimento all’art.18 del Bando Disciplinare “Contenuto della busta telematica C – Offerta Economica” si chiede conferma che come da modello “Dichiarazione di offerta_Offerta Economica” debba essere indicato solo il ribasso percentuale (in cifre e lettere), calcolato sull’importo complessivo di € 764.265,51 (IMPORTO SU CUI CALCOLARE IL RIBASSO art.3.2 Bando Disciplinare), escludendo gli oneri della sicurezza interferenziale (€ 1.500,00) ed i costi del personale € 428.734,49, e che quanto riportato al punto b) pag.22 del Bando Disciplinare è da considerarsi un refuso. \r\n2.\tCon riferimento all’art. 2.1 del Bando Disciplinare di gara è indicato che la documentazione di gara comprende: 5) DUVRI e 6) Computo Metrico, di cui però non si riscontra la presenza sulla piattaforma telematica dedicata. \r\n3.\tCon riferimento all’art.17 del Bando Disciplinare di gara, si chiede conferma che le 100 facciate indicate per la relazione tecnica siano da intendersi, come d’uso, ad esclusione della copertina e del sommario. \r\n4.\tCon riferimento alla dichiarazione da rilasciare a cura dell’operatore economico di applicare al proprio personale dipendente il medesimo CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o equivalente, si chiede conferma che il contratto collettivo indicato, ai sensi del comma 2 dell’art. 11 del D.lgs. 36/23, è il CCNL PER IL SETTORE DELL’INDUSTRIA METALMECCANICA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI o l’indicazione dello stesso. \r\nIn attesa di vostro riscontro, si porgono cordiali saluti","1. il ribasso è da calcolare sull'importo al netto dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza; \r\n2. si prega di non tenerne conto; \r\n3. la relazione dovrà essere  redatta in formato A4, font 11 Times New Roman, interlinea 1,5 e figure e schemi a piacere, in un numero massimo di 100 facciate (50 pagine);\r\n4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.\r\n"]