PROVINCIA DI  COSENZA

Progetto:

Manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli edifici adibiti ad uffici, centri di viabilità invernale ed officine di proprietà della Provincia di Cosenza.

Stipula di accordi quadro di durata triennale con un solo operatore ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016

##### A1

Relazione Tecnica

Responsabile Unico del Procedimento:

#### Ing. Piero Francesco Farfalla

### Settore TRASPORTI

### Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi

RELAZIONE TECNICA

Al fine di garantire la funzionalità degli impianti e delle strutture degli edifici adibiti ad uffici, c.p.i., centri di viabilità invernale ed officine di proprietà della Provincia di Cosenza, è stato redatto il presente progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per il funzionamento di uffici ed edifici di proprietà della Provincia di Cosenza.

L’affidamento dei lavori avrà la durata di anni tre, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, e comprenderà tutta una serie di interventi di pronto intervento che mirano a rimuovere immediatamente le cause di inefficienza o malfunzionamento a carico di edifici ed impianti.

I lavori di manutenzione saranno raggruppati in quattro categorie d’intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso Ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito specificato:

- priorità “01”: in emergenza – lavoro immediato: affidato tramite Ordine verbale, telefonico o trasmesso a mezzo fax, P.E.C. o e-mail, e successivamente confermato con comunicazione di esecuzione delle riparazioni; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l’orario notturno e/o quello festivo, con obbligo della reperibilità continuata ed entro le 2 ore dall’Ordine:

- priorità “02”: urgente – lavoro urgente: affidato tramite Ordine di esecuzione delle riparazioni ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora del relativo Ordine;

- priorità “03”: ordinario – lavoro ordinario: affidato tramite Ordine di esecuzione delle riparazioni ed iniziato entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;

- priorità “04”: programmato – lavoro programmato: affidato tramite Ordine di esecuzione delle riparazioni e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l’Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

LAVORAZIONI DA ESEGUIRE

Le lavorazioni da eseguire a titolo esemplificativo e non esaustivo sono di seguito elencate:

- pulizia coperture, canali di gronda, con eventuale ausilio di autocestello o ponteggio;

- piccole riparazione di coperture a falde;

- ripresa di infiltrazioni;

- manutenzione di coperture piane con l'eventuale riparazione di infiltrazioni con opportuna guaina, verifica tenuta boccacci e montaggio di parafoglie mancanti;

- riparazione di grondaie, converse, pluviali compluvi e bandinelle e relativi pozzetti con eventuale sostituzione;

- verifica e sistemazione di canne fumarie di qualsiasi tipo;

- verifica, sistemazione o sostituzione di parti di controsoffitti ammalorati;

- riprese intonaco interno ammalorato, con demolizione e rifacimento dello stesso ed eventuale ripresa di tinteggiatura;

- sistemazione o sostituzione di porzioni di rivestimento e/o pavimento di qualsiasi tipo mancante o ammalorato (compresi i gradini delle scale);

- tinteggiatura e verniciatura;

- chiusura di lesioni nei paramenti orizzontali o verticali - piccole opere di modifica reti di distribuzione;

- pulizia pozzetti acque bianche e nere con l'eventuale ausilio di autospurgo;

- piccole riparazioni di condotte fognarie verticali o orizzontali sia incassate o a vista oppure interrate di qualsiasi tipo e dimensione;

- sostituzione di botole e caditoie rotte o mancanti; sistemazione di porzioni di pavimenti interni ed esterni;

- sistemazione di muretti ammalorati o pericolosi;

- riparazione di porzioni scale, rampe e marciapiedi;

- sistemazione o riparazione di cordoli;

- sistemazione serramenti metallici, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini, maniglie, serrature elettriche e non con relativo barilotto, elementi di chiusura (es. meccanismo apri vasistas), catenacci, braccetti, ecc.

- chiudiporta e maniglioni antipanico elettrici e non;

- lubrificazione dei meccanismi e delle cerniere;

- rifissaggio dei telai;

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione è da intendersi con vetri a norma, con eventuale modifica infisso);

- sostituzione di eventuali fermavetri mancanti o danneggiati;

- riparazione parapetti e cancelletti in ferro con sostituzione di elementi non funzionanti: cardini, maniglie, serrature elettriche e non , complete di barilotto, chiudicancello, catenacci e lucchetti;

- automatismi: riparazione o sostituzione;

- riparazione recinzioni con chiusura fori, riparazione o sostituzione di paletti e montaggio di tratti di rete mancanti;

- riparazione divisori in metallo;

- sistemazione serramenti, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini, maniglie, serrature, elementi di chiusura (meccanismo apri vasistas), chiudiporta e maniglioni antipanico

- piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti idrici, fognari, elettrici;

- manutenzione del verde esistente;

- abbattimento piante di alto fusto;

- potatura alberi;

- taglio erba;

- aratura terreno;

- quant’altro non espressamente riportato ma ricadente nella categoria delle opere di manutenzione ordinaria urgente.

LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori da eseguire dovranno garantire il regolare funzionamento di uffici ed edifici di proprietà della Provincia di Cosenza.

L’ubicazione delle sedi oggetto degli interventi di manutenzione descritti nella presente relazione sono di seguito riportate:

| CITTA' | INDIRIZZO |
| --- | --- |
| UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E DI PROPRIETÀ |  |
| Cosenza | Palazzo del Governo Piazza XV Marzo, 5 |
| Cosenza | Palazzo Sersale c/so Telesio |
| Cosenza | Ex Caserma Santa Chiara Salita Liceo |
| Cosenza | Ex Palazzo Carime c/so Telesio n.17 |
| Cosenza | Ex Archivio di Stato Via Panebianco |
| Cosenza | Palazzo Lecce Via Romualdo Montagna |
| Cosenza | Garage Via Carducci |
| OFFICINA E CENTRI DI VIABILITÀ E CANTONIERI |  |
| Carolei | Officina e autoparco C/da Vadue |
| Spezzano Sila | CVI Loc. Camigliatello Silano |
| Pedace | CVI Località Lorica |
| San Giovanni in Fiore | CVI Località Jacoi |
| Longobucco | CVI Località Santa Barbara |
| Cellara | CVI Via Sila |
| Colosimi | CVI Via Vittorio Emanuele |
| Pietrafitta | CVI Via Bonaventura Zumbini |
| San Benedetto Ullano | CVI Via S. Giovanni |
| Acri | CVI via Europa n.341 |
| Morano Calabro | CVI Loc. Campotenese |
| Oriolo | CVI Vico Pucci |
| Corigliano-Rossano – Area Urbana Rossano | CVI |

IMPORTO DEI LAVORI

Il quadro economico riferito all’intero accordo quadro è di seguito riportato:

| ###### A) Importo lavori (oneri della sicurezza indicativi € 2.970,00 ed € 17.820,00 per il costo del personale) | € | 99.000,00 |
| --- | --- | --- |
| ###### B) Somme a disposizione dell’Amministrazione | € | 23.760,00 |
| B.1. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su A) | € | 1.980,00 |
| B.2. I.V.A sui Lavori (22% su A) | € | 21.780,00 |
| Totale (A+B) | € | 122.760,00 |

Per ogni anno il quadro economico risulta:

| ###### A) Importo lavori (oneri della sicurezza indicativi € 990,00 per oneri di sicurezza ed € 5.940,00 per il costo del personale) | € | 33.000,00 |
| --- | --- | --- |
| ###### B) Somme a disposizione dell’Amministrazione | € | 7.920,00 |
| B.1. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su A) | € | 660,00 |
| B.2. I.V.A sui Lavori (22% su A) | € | 7.260,00 |
| Totale (A+B) | € | 40.920,00 |

RIFERIMENTI UFFICIO PROPONENTE

STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Cosenza – Settore Trasporti - Datore di Lavoro

SERVIZIO: Prevenzione e Protezione dei Rischi

Tel. 0984/814365

Sito internet: www.provincia.cs.it

P.E.C.: datorelavoro@pec.provincia.cs.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Piero Francesco Farfalla